食品安全快速检测室基本配置

| 设备名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 食用农产品快速检测仪 （CSY-DH301） | 1套 | 检测食品中农残、兽残、添加剂、违禁添加物等。 |
| 样品前处理设备（样品采集箱、电子天平、超声波、打浆机、移液枪、等） | 1套 | 样品采样、称量、样品中待测物质的提取等 |
| 台式电脑 | 1台 | 办公使用 |
| 打印机 | 1台 | 文件打印 |
| 冰箱 | 1台 | 试剂及冷藏样品储存 |
| 检测工作台 | 1组 | 摆放检测仪等 |
| 样品柜 | 2组 | 样品储存 |
| 排气扇 | 1组 | 通风换气 |
| 检测试剂、蒸馏水等耗材 | 根据情况 采购 | 检测样品 |
| 其他 | 自定 |  |